**ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВМ-ВКМ.**

 **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**ООО АВМ-Энерго**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3](#_Toc194506247)

[2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4](#_Toc194506248)

[3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 5](#_Toc194506249)

[3.1. Подготовка к обновлению 5](#_Toc194506250)

[3.2. Включение и проверка связи 5](#_Toc194506251)

[3.3. Запуск программы обновления 5](#_Toc194506252)

[4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 6](#_Toc194506253)

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

##

Документ содержит описание по установке встроенного программного обеспечения устройства мониторинга высоковольтных выключателей АВМ-ВКМ.

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Встроенное ПО для устройства мониторинга высоковольтных выключателей АВМ-ВКМ – это программное обеспечение, предназначенное для контроля, диагностики и управления работой высоковольтного коммутационного оборудования. Ее основная задача – повышение надежности и безопасности энергосистем за счет непрерывного отслеживания ключевых параметров, прогнозирования отказов и своевременного реагирования на аварийные ситуации.

**Ключевые функции прошивки:**

* Мониторинг рабочих параметров: контроль тока, напряжения, температуры контактов, времени срабатывания, износа механических частей и состояния изоляции.
* Диагностика и прогнозирование неисправностей: анализ накопленных данных для выявления предотказных состояний (например, увеличение времени отключения, перегрев контактов).
* Ведение журналов событий: запись всех операций, аварийных срабатываний и изменений параметров для последующего анализа.
* Интеграция с АСУ ТП: передача данных в SCADA-системы и диспетчерские центры через промышленные протоколы.
* Локализация неисправностей: формирование отчетов с указанием возможных причин отказов для ускорения ремонта.

**Преимущества:**

* Снижение риска внезапных отказов и простоев оборудования.
* Увеличение межсервисного интервала за счет предиктивного обслуживания.
* Совместимость с различными моделями выключателей и системами управления.

Устройство АВМ-ВКМ под управлением встроенного ПО превращает высоковольтные выключатели в интеллектуальные устройства, способные не только выполнять коммутацию, но и обеспечивать безопасность энергосети за счет автоматизированного анализа и управления.

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

###  Подготовка к обновлению

* Отключите питание устройства АВМ-ВКМ.
* Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки).

###  Включение и проверка связи

* Включите АВМ-ВКМ.
* Индикация режима:
* Должны одновременно мигать индикаторы «Работа» и «Неисправность».
* Звуковые сигналы отсутствуют.
* Если индикация отличается:
* Проверьте качество соединения (попробуйте другой USB-порт на ПК).
* Не рекомендуется использовать USB-хабы, хотя в большинстве случаев это не влияет на процесс.

###  Запуск программы обновления

* Откройте утилиту PC\_prog.exe (входит в комплект ПО).

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

##

* 1. В утилите PC\_prog.exe нажмите на клавишу “…” и выберите файл прошивки.



* 1. Нажмите клавишу “Обновить прошивку”



Процесс прошивки будет сопровождаться миганием индикаторов “включен” и “Отключен” на приборе. Дождитесь завершения процесса прошивки.

* 1. Если необходимо, выставите параметры на странице “Сетевые параметры”.
	2. Отключить USB кабель от прибора, после чего он запустится.